Monitoramento - PAMPULHA

| Placa | Data | Cota | Coordenada E | Coordenada N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PR A.2 | 21/03/2024 | 892,4180 | 603.124,3481 | 7.797.751,3710 |
| PR A.3 | 21/03/2024 | 895,6330 | 603.130,4981 | 7.797.742,3762 |
| PR A.6 | 21/03/2024 | 907,3040 | 603.154,1094 | 7.797.706,8633 |
| PR A.7 | 21/03/2024 | 912,8140 | 603.164,0146 | 7.797.691,9301 |
| PR A.8 | 21/03/2024 | 917,9320 | 603.174,1904 | 7.797.676,2018 |
| PR A.2 | 04/04/2024 | 892,4280 | 603.124,3615 | 7.797.751,3802 |
| PR A.3 | 04/04/2024 | 895,6150 | 603.130,4929 | 7.797.742,3880 |
| PR A.6 | 04/04/2024 | 907,2990 | 603.154,1170 | 7.797.706,8816 |
| PR A.7 | 04/04/2024 | 912,7810 | 603.164,0023 | 7.797.691,9121 |
| PR A.8 | 04/04/2024 | 917,9370 | 603.174,1765 | 7.797.676,2055 |
| PR A.2 | 16/04/2024 | 892,4120 | 603.124,3506 | 7.797.751,3679 |
| PR A.3 | 16/04/2024 | 895,6270 | 603.130,4881 | 7.797.742,3763 |
| PR A.6 | 16/04/2024 | 907,3050 | 603.154,0870 | 7.797.706,8605 |
| PR A.7 | 16/04/2024 | 912,7840 | 603.163,9866 | 7.797.691,9133 |
| PR A.8 | 16/04/2024 | 917,9530 | 603.174,1644 | 7.797.676,2048 |
| PR A.2 | 08/05/2024 | 892,4190 | 603.124,3567 | 7.797.751,3681 |
| PR A.3 | 08/05/2024 | 895,6090 | 603.130,4977 | 7.797.742,3799 |
| PR A.6 | 08/05/2024 | 907,2970 | 603.154,0988 | 7.797.706,8784 |
| PR A.7 | 08/05/2024 | 912,7750 | 603.164,0035 | 7.797.691,9251 |
| PR A.8 | 08/05/2024 | 917,9540 | 603.174,1820 | 7.797.676,2110 |
| PR A.2 | 22/05/2024 | 892,4290 | 603.124,3466 | 7.797.751,3784 |
| PR A.3 | 22/05/2024 | 895,6220 | 603.130,4981 | 7.797.742,3760 |
| PR A.6 | 22/05/2024 | 907,3050 | 603.154,1050 | 7.797.706,8583 |
| PR A.7 | 22/05/2024 | 912,7900 | 603.164,0151 | 7.797.691,9196 |
| PR A.8 | 22/05/2024 | 917,9670 | 603.174,1809 | 7.797.676,2217 |
| PR A.2 | 05/06/2024 | 892,4350 | 603.124,3566 | 7.797.751,3677 |
| PR A.3 | 05/06/2024 | 895,6340 | 603.130,4967 | 7.797.742,3824 |
| PR A.6 | 05/06/2024 | 907,2800 | 603.154,1066 | 7.797.706,8561 |
| PR A.7 | 05/06/2024 | 912,7750 | 603.163,9999 | 7.797.691,9113 |
| PR A.8 | 05/06/2024 | 917,9090 | 603.174,1719 | 7.797.676,1978 |
| PR A.2 | 19/06/2024 | 892,4580 | 603.124,3572 | 7.797.751,3690 |
| PR A.3 | 19/06/2024 | 895,6080 | 603.130,4971 | 7.797.742,3908 |
| PR A.6 | 19/06/2024 | 907,2820 | 603.154,1058 | 7.797.706,8618 |
| PR A.7 | 19/06/2024 | 912,7680 | 603.164,0084 | 7.797.691,9139 |
| PR A.8 | 19/06/2024 | 917,9750 | 603.174,1893 | 7.797.676,2118 |
| PR A.2 | 05/07/2024 | 892,4410 | 603.124,3380 | 7.797.751,3751 |
| PR A.3 | 05/07/2024 | 895,6410 | 603.130,4765 | 7.797.742,3873 |
| PR A.6 | 05/07/2024 | 907,2640 | 603.154,0717 | 7.797.706,8793 |
| PR A.7 | 05/07/2024 | 912,7910 | 603.163,9655 | 7.797.691,9296 |
| PR A.8 | 05/07/2024 | 917,9320 | 603.174,1433 | 7.797.676,2188 |
| PR A.2 | 16/07/2024 | 892,4380 | 603.124,3194 | 7.797.751,3824 |
| PR A.3 | 16/07/2024 | 895,6290 | 603.130,4545 | 7.797.742,3927 |
| PR A.6 | 16/07/2024 | 907,2820 | 603.154,0638 | 7.797.706,8780 |
| PR A.7 | 16/07/2024 | 912,7890 | 603.163,9557 | 7.797.691,9257 |
| PR A.8 | 16/07/2024 | 917,9510 | 603.174,1294 | 7.797.676,2035 |
| PR A.2 | 30/07/2024 | 892,4190 | 603.124,3378 | 7.797.751,3725 |
| PR A.3 | 30/07/2024 | 895,6240 | 603.130,4777 | 7.797.742,3781 |
| PR A.6 | 30/07/2024 | 907,2770 | 603.154,0800 | 7.797.706,8681 |
| PR A.7 | 30/07/2024 | 912,7980 | 603.163,9851 | 7.797.691,9243 |
| PR A.8 | 30/07/2024 | 917,9870 | 603.174,1621 | 7.797.676,2256 |
| PR A.2 | 14/08/2024 | 892,4310 | 603.124,3143 | 7.797.751,3862 |
| PR A.3 | 14/08/2024 | 895,6350 | 603.130,4728 | 7.797.742,3880 |
| PR A.4 | 14/08/2024 | 897,5180 | 603.136,6345 | 7.797.731,7060 |
| PR A.5 | 14/08/2024 | 901,0250 | 603.143,2913 | 7.797.721,3908 |
| PR A.6 | 14/08/2024 | 907,2890 | 603.154,0832 | 7.797.706,8724 |
| PR A.7 | 14/08/2024 | 912,7870 | 603.163,9781 | 7.797.691,9298 |
| PR A.8 | 14/08/2024 | 917,9280 | 603.174,1431 | 7.797.676,2171 |
| PR A.1 | 27/08/2024 | 888,9290 | 603.118,6435 | 7.797.760,4330 |
| PR A.2 | 27/08/2024 | 892,4090 | 603.124,3353 | 7.797.751,3715 |
| PR A.3 | 27/08/2024 | 895,6150 | 603.130,4681 | 7.797.742,3842 |
| PR A.4 | 27/08/2024 | 897,5290 | 603.136,6447 | 7.797.731,7028 |
| PR A.5 | 27/08/2024 | 900,9920 | 603.143,2991 | 7.797.721,3784 |
| PR A.6 | 27/08/2024 | 907,2680 | 603.154,0779 | 7.797.706,8775 |
| PR A.7 | 27/08/2024 | 912,7690 | 603.163,9787 | 7.797.691,9204 |
| PR A.8 | 27/08/2024 | 917,9410 | 603.174,1499 | 7.797.676,2044 |
| PR A.9 | 27/08/2024 | 919,9010 | 603.182,3812 | 7.797.664,1761 |
| PR A.1 | 09/10/2024 | 888,9200 | 603.118,6406 | 7.797.760,4461 |
| PR A.2 | 09/10/2024 | 892,4180 | 603.124,3280 | 7.797.751,3771 |
| PR A.3 | 09/10/2024 | 895,6010 | 603.130,4775 | 7.797.742,3873 |
| PR A.4 | 09/10/2024 | 897,4980 | 603.136,6324 | 7.797.731,7116 |
| PR A.5 | 09/10/2024 | 900,9950 | 603.143,2945 | 7.797.721,3907 |
| PR A.6 | 09/10/2024 | 907,3020 | 603.154,0767 | 7.797.706,8865 |
| PR A.7 | 09/10/2024 | 912,7710 | 603.163,9688 | 7.797.691,9225 |
| PR A.8 | 09/10/2024 | 917,9460 | 603.174,1441 | 7.797.676,2151 |
| PR A.9 | 09/10/2024 | 919,8710 | 603.182,3774 | 7.797.664,1747 |
| PR A.1 | 22/10/2024 | 888,9150 | 603.118,6417 | 7.797.760,4462 |
| PR A.2 | 22/10/2024 | 892,4310 | 603.124,3368 | 7.797.751,3767 |
| PR A.3 | 22/10/2024 | 895,6130 | 603.130,4749 | 7.797.742,3931 |
| PR A.4 | 22/10/2024 | 897,5030 | 603.136,6512 | 7.797.731,7065 |
| PR A.5 | 22/10/2024 | 900,9860 | 603.143,2935 | 7.797.721,3876 |
| PR A.6 | 22/10/2024 | 907,2770 | 603.154,0597 | 7.797.706,8698 |
| PR A.7 | 22/10/2024 | 912,7590 | 603.163,9604 | 7.797.691,9198 |
| PR A.8 | 22/10/2024 | 917,9370 | 603.174,1372 | 7.797.676,2083 |
| PR A.9 | 22/10/2024 | 919,8760 | 603.182,3902 | 7.797.664,1788 |
| PR A.1 | 12/11/2024 | 888,9100 | 603.118,6165 | 7.797.760,4569 |
| PR A.2 | 12/11/2024 | 892,4560 | 603.124,3290 | 7.797.751,3899 |
| PR A.3 | 12/11/2024 | 895,6100 | 603.130,4615 | 7.797.742,3950 |
| PR A.4 | 12/11/2024 | 897,5070 | 603.136,6439 | 7.797.731,7064 |
| PR A.5 | 12/11/2024 | 900,9710 | 603.143,2797 | 7.797.721,3906 |
| PR A.6 | 12/11/2024 | 907,2510 | 603.154,0586 | 7.797.706,8835 |
| PR A.7 | 12/11/2024 | 912,7640 | 603.163,9616 | 7.797.691,9266 |
| PR A.8 | 12/11/2024 | 917,9480 | 603.174,1478 | 7.797.676,2161 |
| PR A.9 | 12/11/2024 | 919,8620 | 603.182,3774 | 7.797.664,1750 |