Monitoramento - PAMPULHA

| Placa | Data | Cota | Coordenada E | Coordenada N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PR 5.10 | 21/03/2024 | 914,9150 | 603.461,1385 | 7.798.002,1996 |
| PR 5.2 | 21/03/2024 | 879,9230 | 603.334,0618 | 7.798.070,9505 |
| PR 5.21 | 21/03/2024 | 877,7460 | 603.346,9195 | 7.798.117,5467 |
| PR 5.27 | 21/03/2024 | 900,3960 | 603.430,1335 | 7.798.068,6981 |
| PR 5.28 | 21/03/2024 | 905,8680 | 603.451,5303 | 7.798.056,0525 |
| PR 5.29 | 21/03/2024 | 909,7090 | 603.465,3338 | 7.798.047,7282 |
| PR 5.3 | 21/03/2024 | 883,1450 | 603.345,7307 | 7.798.064,5683 |
| PR 5.46 | 21/03/2024 | 896,0200 | 603.429,5580 | 7.798.112,6437 |
| PR 5.5 | 21/03/2024 | 892,3550 | 603.378,1035 | 7.798.047,0923 |
| PR 5.52 | 21/03/2024 | 879,3030 | 603.388,1847 | 7.798.184,6840 |
| PR 5.53 | 21/03/2024 | 881,8110 | 603.400,0125 | 7.798.177,8154 |
| PR 5.55 | 21/03/2024 | 887,4720 | 603.421,2069 | 7.798.165,6549 |
| PR 5.7 | 21/03/2024 | 900,6400 | 603.410,8743 | 7.798.029,2886 |
| PR 5.10 | 04/04/2024 | 914,8990 | 603.461,1428 | 7.798.002,1941 |
| PR 5.2 | 04/04/2024 | 879,9080 | 603.334,0494 | 7.798.070,9552 |
| PR 5.21 | 04/04/2024 | 877,7500 | 603.346,9306 | 7.798.117,5399 |
| PR 5.27 | 04/04/2024 | 900,3480 | 603.430,1286 | 7.798.068,7106 |
| PR 5.28 | 04/04/2024 | 905,8490 | 603.451,5359 | 7.798.056,0384 |
| PR 5.29 | 04/04/2024 | 909,7110 | 603.465,3370 | 7.798.047,7141 |
| PR 5.3 | 04/04/2024 | 883,1530 | 603.345,7360 | 7.798.064,5738 |
| PR 5.46 | 04/04/2024 | 896,0050 | 603.429,5496 | 7.798.112,6384 |
| PR 5.5 | 04/04/2024 | 892,3420 | 603.378,0950 | 7.798.047,1042 |
| PR 5.52 | 04/04/2024 | 879,3360 | 603.388,1965 | 7.798.184,6763 |
| PR 5.53 | 04/04/2024 | 881,7610 | 603.400,0120 | 7.798.177,8226 |
| PR 5.55 | 04/04/2024 | 887,4870 | 603.421,2200 | 7.798.165,6625 |
| PR 5.7 | 04/04/2024 | 900,5970 | 603.410,8701 | 7.798.029,2774 |
| PR 5.10 | 16/04/2024 | 913,4050 | 603.461,1382 | 7.798.002,1858 |
| PR 5.2 | 16/04/2024 | 879,9170 | 603.334,0415 | 7.798.070,9564 |
| PR 5.21 | 16/04/2024 | 877,7440 | 603.346,9348 | 7.798.117,5456 |
| PR 5.27 | 16/04/2024 | 900,3630 | 603.430,1373 | 7.798.068,7037 |
| PR 5.28 | 16/04/2024 | 905,8930 | 603.451,5380 | 7.798.056,0489 |
| PR 5.29 | 16/04/2024 | 909,7120 | 603.465,3470 | 7.798.047,7048 |
| PR 5.3 | 16/04/2024 | 883,1710 | 603.345,7326 | 7.798.064,5787 |
| PR 5.46 | 16/04/2024 | 896,0040 | 603.429,5541 | 7.798.112,6441 |
| PR 5.5 | 16/04/2024 | 892,3320 | 603.378,1041 | 7.798.047,0966 |
| PR 5.52 | 16/04/2024 | 879,2810 | 603.388,2023 | 7.798.184,6736 |
| PR 5.53 | 16/04/2024 | 881,7550 | 603.400,0248 | 7.798.177,8005 |
| PR 5.7 | 16/04/2024 | 900,6060 | 603.410,8762 | 7.798.029,2742 |
| PR 5.10 | 08/05/2024 | 914,8870 | 603.461,1316 | 7.798.002,2056 |
| PR 5.2 | 08/05/2024 | 879,9060 | 603.334,0464 | 7.798.070,9487 |
| PR 5.21 | 08/05/2024 | 877,7460 | 603.346,9280 | 7.798.117,5443 |
| PR 5.27 | 08/05/2024 | 900,3790 | 603.430,1349 | 7.798.068,6881 |
| PR 5.29 | 08/05/2024 | 909,7060 | 603.465,3487 | 7.798.047,6963 |
| PR 5.3 | 08/05/2024 | 883,1390 | 603.345,7386 | 7.798.064,5764 |
| PR 5.46 | 08/05/2024 | 895,9990 | 603.429,5499 | 7.798.112,6481 |
| PR 5.5 | 08/05/2024 | 892,3230 | 603.378,1021 | 7.798.047,1043 |
| PR 5.52 | 08/05/2024 | 879,3080 | 603.388,2088 | 7.798.184,6611 |
| PR 5.53 | 08/05/2024 | 881,7510 | 603.400,0013 | 7.798.177,8085 |
| PR 5.55 | 08/05/2024 | 887,4790 | 603.421,2177 | 7.798.165,6623 |
| PR 5.7 | 08/05/2024 | 900,5960 | 603.410,8767 | 7.798.029,2822 |
| PR 5.10 | 22/05/2024 | 914,8980 | 603.461,1302 | 7.798.002,2107 |
| PR 5.2 | 22/05/2024 | 879,9170 | 603.334,0463 | 7.798.070,9457 |
| PR 5.21 | 22/05/2024 | 877,7390 | 603.346,9294 | 7.798.117,5422 |
| PR 5.27 | 22/05/2024 | 900,3560 | 603.430,1303 | 7.798.068,6866 |
| PR 5.29 | 22/05/2024 | 909,6460 | 603.465,3493 | 7.798.047,7170 |
| PR 5.3 | 22/05/2024 | 883,1550 | 603.345,7345 | 7.798.064,5723 |
| PR 5.46 | 22/05/2024 | 896,0100 | 603.429,5485 | 7.798.112,6393 |
| PR 5.5 | 22/05/2024 | 892,3180 | 603.378,0974 | 7.798.047,1047 |
| PR 5.52 | 22/05/2024 | 879,3300 | 603.388,2016 | 7.798.184,6753 |
| PR 5.53 | 22/05/2024 | 881,7530 | 603.400,0137 | 7.798.177,7989 |
| PR 5.55 | 22/05/2024 | 887,4870 | 603.421,2247 | 7.798.165,6463 |
| PR 5.7 | 22/05/2024 | 900,6140 | 603.410,8726 | 7.798.029,2813 |
| PR 5.10 | 05/06/2024 | 914,9010 | 603.461,1360 | 7.798.002,2043 |
| PR 5.2 | 05/06/2024 | 879,9130 | 603.334,0462 | 7.798.070,9618 |
| PR 5.21 | 05/06/2024 | 877,7510 | 603.346,9332 | 7.798.117,5354 |
| PR 5.27 | 05/06/2024 | 900,3790 | 603.430,1423 | 7.798.068,6898 |
| PR 5.28 | 05/06/2024 | 909,6980 | 603.465,3501 | 7.798.047,7095 |
| PR 5.3 | 05/06/2024 | 883,1520 | 603.345,7423 | 7.798.064,5606 |
| PR 5.46 | 05/06/2024 | 896,0170 | 603.429,5557 | 7.798.112,6361 |
| PR 5.5 | 05/06/2024 | 892,3300 | 603.378,1018 | 7.798.047,0950 |
| PR 5.52 | 05/06/2024 | 879,3200 | 603.388,2001 | 7.798.184,6815 |
| PR 5.53 | 05/06/2024 | 881,7720 | 603.400,0275 | 7.798.177,8041 |
| PR 5.55 | 05/06/2024 | 887,4720 | 603.421,2296 | 7.798.165,6495 |
| PR 5.7 | 05/06/2024 | 900,5800 | 603.410,8797 | 7.798.029,2915 |
| PR 5.10 | 19/06/2024 | 914,8970 | 603.461,1319 | 7.798.002,2126 |
| PR 5.2 | 19/06/2024 | 879,9100 | 603.334,0318 | 7.798.070,9585 |
| PR 5.21 | 19/06/2024 | 877,7650 | 603.346,9252 | 7.798.117,5324 |
| PR 5.27 | 19/06/2024 | 900,3870 | 603.430,1335 | 7.798.068,6777 |
| PR 5.29 | 19/06/2024 | 909,6970 | 603.465,3392 | 7.798.047,7277 |
| PR 5.3 | 19/06/2024 | 883,1620 | 603.345,7343 | 7.798.064,5608 |
| PR 5.46 | 19/06/2024 | 896,0130 | 603.429,5352 | 7.798.112,6450 |
| PR 5.5 | 19/06/2024 | 892,3360 | 603.378,0895 | 7.798.047,0989 |
| PR 5.52 | 19/06/2024 | 879,3050 | 603.388,1887 | 7.798.184,6788 |
| PR 5.53 | 19/06/2024 | 881,7740 | 603.400,0175 | 7.798.177,8117 |
| PR 5.55 | 19/06/2024 | 887,4560 | 603.421,2114 | 7.798.165,6505 |
| PR 5.7 | 19/06/2024 | 900,6120 | 603.410,8676 | 7.798.029,2889 |
| PR 5.10 | 05/07/2024 | 914,9090 | 603.461,1440 | 7.798.002,1753 |
| PR 5.2 | 05/07/2024 | 879,9130 | 603.334,0736 | 7.798.070,9448 |
| PR 5.21 | 05/07/2024 | 877,7550 | 603.346,9526 | 7.798.117,5300 |
| PR 5.27 | 05/07/2024 | 900,3700 | 603.430,1604 | 7.798.068,6656 |
| PR 5.29 | 05/07/2024 | 909,6870 | 603.465,3568 | 7.798.047,6736 |
| PR 5.3 | 05/07/2024 | 883,1520 | 603.345,7514 | 7.798.064,5629 |
| PR 5.46 | 05/07/2024 | 896,0120 | 603.429,5766 | 7.798.112,6199 |
| PR 5.5 | 05/07/2024 | 892,3280 | 603.378,1097 | 7.798.047,0930 |
| PR 5.52 | 05/07/2024 | 879,3160 | 603.388,2349 | 7.798.184,6549 |
| PR 5.53 | 05/07/2024 | 881,7310 | 603.400,0487 | 7.798.177,7957 |
| PR 5.55 | 05/07/2024 | 887,4490 | 603.421,2530 | 7.798.165,6303 |
| PR 5.7 | 05/07/2024 | 900,6110 | 603.410,8900 | 7.798.029,2597 |
| PR 5.10 | 16/07/2024 | 914,8860 | 603.461,1552 | 7.798.002,1556 |
| PR 5.2 | 16/07/2024 | 879,9200 | 603.334,0792 | 7.798.070,9277 |
| PR 5.21 | 16/07/2024 | 877,7370 | 603.346,9710 | 7.798.117,5171 |
| PR 5.27 | 16/07/2024 | 900,3270 | 603.430,1759 | 7.798.068,6538 |
| PR 5.29 | 16/07/2024 | 909,7120 | 603.465,3655 | 7.798.047,6669 |
| PR 5.3 | 16/07/2024 | 883,1520 | 603.345,7675 | 7.798.064,5457 |
| PR 5.42 | 16/07/2024 | 880,1250 | 603.314,5885 | 7.798.041,2584 |
| PR 5.46 | 16/07/2024 | 896,0080 | 603.429,5871 | 7.798.112,6005 |
| PR 5.5 | 16/07/2024 | 892,2780 | 603.378,1226 | 7.798.047,0727 |
| PR 5.52 | 16/07/2024 | 879,2890 | 603.388,2255 | 7.798.184,6633 |
| PR 5.53 | 16/07/2024 | 881,7460 | 603.400,0716 | 7.798.177,7791 |
| PR 5.55 | 16/07/2024 | 887,4600 | 603.421,2691 | 7.798.165,6221 |
| PR 5.7 | 16/07/2024 | 900,6100 | 603.410,8981 | 7.798.029,2448 |
| PR 5.10 | 30/07/2024 | 914,9100 | 603.461,1401 | 7.798.002,1741 |
| PR 5.2 | 30/07/2024 | 879,9070 | 603.334,0651 | 7.798.070,9365 |
| PR 5.21 | 30/07/2024 | 877,7250 | 603.346,9507 | 7.798.117,5234 |
| PR 5.27 | 30/07/2024 | 900,3710 | 603.430,1555 | 7.798.068,6639 |
| PR 5.29 | 30/07/2024 | 909,7010 | 603.465,3571 | 7.798.047,6831 |
| PR 5.3 | 30/07/2024 | 883,1100 | 603.345,7529 | 7.798.064,5434 |
| PR 5.46 | 30/07/2024 | 896,0080 | 603.429,5675 | 7.798.112,6065 |
| PR 5.5 | 30/07/2024 | 892,3040 | 603.378,1048 | 7.798.047,0881 |
| PR 5.52 | 30/07/2024 | 879,2950 | 603.388,2363 | 7.798.184,6459 |
| PR 5.53 | 30/07/2024 | 881,6860 | 603.400,0603 | 7.798.177,7797 |
| PR 5.55 | 30/07/2024 | 887,4740 | 603.421,2426 | 7.798.165,6233 |
| PR 5.7 | 30/07/2024 | 900,6080 | 603.410,8865 | 7.798.029,2630 |
| PR 5.10 | 14/08/2024 | 914,8990 | 603.461,1461 | 7.798.002,1636 |
| PR 5.10 | 14/08/2024 | 914,8940 | 603.461,1440 | 7.798.002,1698 |
| PR 5.2 | 14/08/2024 | 879,9220 | 603.334,0731 | 7.798.070,9236 |
| PR 5.21 | 14/08/2024 | 877,7480 | 603.346,9552 | 7.798.117,5073 |
| PR 5.27 | 14/08/2024 | 900,3820 | 603.430,1688 | 7.798.068,6507 |
| PR 5.29 | 14/08/2024 | 909,7150 | 603.465,3581 | 7.798.047,6836 |
| PR 5.3 | 14/08/2024 | 883,1600 | 603.345,7630 | 7.798.064,5439 |
| PR 5.46 | 14/08/2024 | 895,9980 | 603.429,5783 | 7.798.112,6043 |
| PR 5.5 | 14/08/2024 | 892,3420 | 603.378,1101 | 7.798.047,0700 |
| PR 5.52 | 14/08/2024 | 879,3200 | 603.388,2488 | 7.798.184,6366 |
| PR 5.53 | 14/08/2024 | 881,7310 | 603.400,0378 | 7.798.177,7839 |
| PR 5.55 | 14/08/2024 | 887,4820 | 603.421,2565 | 7.798.165,6319 |
| PR 5.7 | 14/08/2024 | 900,6740 | 603.410,8839 | 7.798.029,2424 |
| PR 5.10 | 27/08/2024 | 914,9030 | 603.461,1453 | 7.798.002,1675 |
| PR 5.2 | 27/08/2024 | 879,9120 | 603.334,0748 | 7.798.070,9240 |
| PR 5.21 | 27/08/2024 | 877,7490 | 603.346,9540 | 7.798.117,5218 |
| PR 5.27 | 27/08/2024 | 900,3630 | 603.430,1693 | 7.798.068,6479 |
| PR 5.29 | 27/08/2024 | 909,6810 | 603.465,3576 | 7.798.047,6692 |
| PR 5.3 | 27/08/2024 | 883,1340 | 603.345,7576 | 7.798.064,5426 |
| PR 5.46 | 27/08/2024 | 896,0230 | 603.429,5777 | 7.798.112,6095 |
| PR 5.5 | 27/08/2024 | 892,3190 | 603.378,1163 | 7.798.047,0668 |
| PR 5.52 | 27/08/2024 | 879,2970 | 603.388,2377 | 7.798.184,6424 |
| PR 5.53 | 27/08/2024 | 881,7760 | 603.400,0477 | 7.798.177,7736 |
| PR 5.55 | 27/08/2024 | 887,4850 | 603.421,2484 | 7.798.165,6203 |
| PR 5.7 | 27/08/2024 | 900,5990 | 603.410,8902 | 7.798.029,2624 |
| PR 5.52 | 09/10/2024 | 879,2970 | 603.388,2355 | 7.798.184,6366 |
| PR 5.41 | 09/10/2024 | 877,1150 | 603.367,6688 | 7.798.151,5218 |
| PR 5.21 | 09/10/2024 | 877,7180 | 603.346,9570 | 7.798.117,5240 |
| PR 5.1 | 09/10/2024 | 875,6830 | 603.323,0963 | 7.798.077,0434 |
| PR 5.2 | 09/10/2024 | 879,8900 | 603.334,0737 | 7.798.070,9287 |
| PR 5.2 | 09/10/2024 | 879,9000 | 603.334,0701 | 7.798.070,9364 |
| PR 5.22 | 09/10/2024 | 879,3160 | 603.359,1092 | 7.798.110,4439 |
| PR 5.42 | 09/10/2024 | 879,8510 | 603.379,8769 | 7.798.144,3147 |
| PR 5.53 | 09/10/2024 | 881,7410 | 603.400,0549 | 7.798.177,7857 |
| PR 5.54 | 09/10/2024 | 883,1710 | 603.410,4597 | 7.798.171,7831 |
| PR 5.43 | 09/10/2024 | 882,9880 | 603.391,4496 | 7.798.136,8357 |
| PR 5.23 | 09/10/2024 | 882,3890 | 603.371,0719 | 7.798.103,2779 |
| PR 5.3 | 09/10/2024 | 883,0770 | 603.345,7639 | 7.798.064,5546 |
| PR 5.4 | 09/10/2024 | 887,5300 | 603.367,2433 | 7.798.057,1048 |
| PR 5.24 | 09/10/2024 | 886,8430 | 603.387,9618 | 7.798.096,1343 |
| PR 5.44 | 09/10/2024 | 886,6280 | 603.406,5111 | 7.798.132,9898 |
| PR 5.55 | 09/10/2024 | 887,4530 | 603.421,2368 | 7.798.165,6216 |
| PR 5.56 | 09/10/2024 | 889,9300 | 603.434,6834 | 7.798.157,9712 |
| PR 5.45 | 09/10/2024 | 890,5150 | 603.416,7497 | 7.798.120,9192 |
| PR 5.25 | 09/10/2024 | 890,7840 | 603.399,9740 | 7.798.087,0680 |
| PR 5.5 | 09/10/2024 | 892,3130 | 603.378,1147 | 7.798.047,0850 |
| PR 5.6 | 09/10/2024 | 894,9470 | 603.393,2355 | 7.798.038,7951 |
| PR 5.26 | 09/10/2024 | 895,1340 | 603.413,8849 | 7.798.079,8433 |
| PR 5.46 | 09/10/2024 | 896,0140 | 603.429,5811 | 7.798.112,6067 |
| PR 5.47 | 09/10/2024 | 898,7520 | 603.446,4671 | 7.798.101,8397 |
| PR 5.27 | 09/10/2024 | 900,3250 | 603.430,1707 | 7.798.068,6582 |
| PR 5.7 | 09/10/2024 | 900,6010 | 603.410,8813 | 7.798.029,2615 |
| PR 5.8 | 09/10/2024 | 905,6190 | 603.432,8077 | 7.798.017,5610 |
| PR 5.28 | 09/10/2024 | 904,7430 | 603.451,5303 | 7.798.056,0447 |
| PR 5.29 | 09/10/2024 | 909,6840 | 603.465,3678 | 7.798.047,6727 |
| PR 5.9 | 09/10/2024 | 908,8950 | 603.445,9892 | 7.798.010,1772 |
| PR 5.10 | 09/10/2024 | 914,8950 | 603.461,1362 | 7.798.002,1934 |
| PR 5.11 | 09/10/2024 | 918,0890 | 603.476,8432 | 7.797.993,7051 |
| PR 5.52 | 22/10/2024 | 879,3020 | 603.388,2395 | 7.798.184,6533 |
| PR 5.41 | 22/10/2024 | 877,1030 | 603.367,6825 | 7.798.151,5223 |
| PR 5.21 | 22/10/2024 | 877,7350 | 603.346,9678 | 7.798.117,5147 |
| PR 5.1 | 22/10/2024 | 875,6790 | 603.323,1019 | 7.798.077,0492 |
| PR 5.2 | 22/10/2024 | 879,8960 | 603.334,0813 | 7.798.070,9243 |
| PR 5.22 | 22/10/2024 | 879,3320 | 603.359,1004 | 7.798.110,4556 |
| PR 5.42 | 22/10/2024 | 879,8460 | 603.379,8725 | 7.798.144,3248 |
| PR 5.53 | 22/10/2024 | 881,7270 | 603.400,0682 | 7.798.177,7824 |
| PR 5.54 | 22/10/2024 | 883,1670 | 603.410,4691 | 7.798.171,7846 |
| PR 5.43 | 22/10/2024 | 882,9620 | 603.391,4439 | 7.798.136,8525 |
| PR 5.23 | 22/10/2024 | 882,3620 | 603.371,0820 | 7.798.103,2784 |
| PR 5.3 | 22/10/2024 | 883,1340 | 603.345,7563 | 7.798.064,5581 |
| PR 5.4 | 22/10/2024 | 887,4950 | 603.367,2508 | 7.798.057,1125 |
| PR 5.24 | 22/10/2024 | 886,8390 | 603.387,9551 | 7.798.096,1416 |
| PR 5.44 | 22/10/2024 | 886,6660 | 603.406,5052 | 7.798.132,9981 |
| PR 5.55 | 22/10/2024 | 887,4310 | 603.421,2614 | 7.798.165,6158 |
| PR 5.56 | 22/10/2024 | 889,9300 | 603.434,6822 | 7.798.157,9793 |
| PR 5.45 | 22/10/2024 | 890,5400 | 603.416,7595 | 7.798.120,9167 |
| PR 5.25 | 22/10/2024 | 890,7760 | 603.399,9743 | 7.798.087,0748 |
| PR 5.5 | 22/10/2024 | 892,3060 | 603.378,1057 | 7.798.047,0797 |
| PR 5.6 | 22/10/2024 | 894,9370 | 603.393,2386 | 7.798.038,8073 |
| PR 5.26 | 22/10/2024 | 895,1350 | 603.413,8895 | 7.798.079,8404 |
| PR 5.46 | 22/10/2024 | 896,0020 | 603.429,5703 | 7.798.112,6069 |
| PR 5.47 | 22/10/2024 | 898,7350 | 603.446,4641 | 7.798.101,8595 |
| PR 5.27 | 22/10/2024 | 900,3370 | 603.430,1693 | 7.798.068,6526 |
| PR 5.7 | 22/10/2024 | 900,5980 | 603.410,8944 | 7.798.029,2569 |
| PR 5.8 | 22/10/2024 | 905,6120 | 603.432,8127 | 7.798.017,5802 |
| PR 5.28 | 22/10/2024 | 904,7210 | 603.451,5436 | 7.798.056,0426 |
| PR 5.29 | 22/10/2024 | 909,6920 | 603.465,3678 | 7.798.047,6680 |
| PR 5.9 | 22/10/2024 | 908,9140 | 603.445,9951 | 7.798.010,1741 |
| PR 5.10 | 22/10/2024 | 914,8960 | 603.461,1506 | 7.798.002,1582 |
| PR 5.11 | 22/10/2024 | 918,0680 | 603.476,8504 | 7.797.993,7184 |
| PR 5.52 | 12/11/2024 | 879,2910 | 603.388,2415 | 7.798.184,6534 |
| PR 5.41 | 12/11/2024 | 877,0830 | 603.367,6609 | 7.798.151,5393 |
| PR 5.21 | 12/11/2024 | 877,7360 | 603.346,9548 | 7.798.117,5128 |
| PR 5.1 | 12/11/2024 | 875,6790 | 603.323,0843 | 7.798.077,0513 |
| PR 5.2 | 12/11/2024 | 879,8900 | 603.334,0770 | 7.798.070,9296 |
| PR 5.22 | 12/11/2024 | 879,3020 | 603.359,1056 | 7.798.110,4526 |
| PR 5.42 | 12/11/2024 | 879,8300 | 603.379,8760 | 7.798.144,3225 |
| PR 5.53 | 12/11/2024 | 881,7390 | 603.400,0613 | 7.798.177,7708 |
| PR 5.54 | 12/11/2024 | 883,1590 | 603.410,4528 | 7.798.171,7996 |
| PR 5.43 | 12/11/2024 | 882,9700 | 603.391,4409 | 7.798.136,8468 |
| PR 5.23 | 12/11/2024 | 882,3720 | 603.371,0826 | 7.798.103,2772 |
| PR 5.3 | 12/11/2024 | 883,1340 | 603.345,7660 | 7.798.064,5400 |
| PR 5.4 | 12/11/2024 | 887,4690 | 603.367,2640 | 7.798.057,0872 |
| PR 5.24 | 12/11/2024 | 886,8080 | 603.387,9592 | 7.798.096,1387 |
| PR 5.44 | 12/11/2024 | 886,6280 | 603.406,5176 | 7.798.132,9822 |
| PR 5.55 | 12/11/2024 | 887,4240 | 603.421,2433 | 7.798.165,6122 |
| PR 5.56 | 12/11/2024 | 889,9200 | 603.434,6976 | 7.798.157,9583 |
| PR 5.45 | 12/11/2024 | 890,5330 | 603.416,7503 | 7.798.120,9139 |
| PR 5.25 | 12/11/2024 | 890,7970 | 603.399,9695 | 7.798.087,0658 |
| PR 5.5 | 12/11/2024 | 892,3210 | 603.378,1073 | 7.798.047,0667 |
| PR 5.6 | 12/11/2024 | 894,9570 | 603.393,2298 | 7.798.038,8043 |
| PR 5.26 | 12/11/2024 | 895,1400 | 603.413,8790 | 7.798.079,8404 |
| PR 5.46 | 12/11/2024 | 895,9950 | 603.429,5803 | 7.798.112,6023 |
| PR 5.47 | 12/11/2024 | 898,7530 | 603.446,4721 | 7.798.101,8380 |
| PR 5.27 | 12/11/2024 | 900,3300 | 603.430,1553 | 7.798.068,6497 |
| PR 5.7 | 12/11/2024 | 900,5880 | 603.410,8867 | 7.798.029,2631 |
| PR 5.8 | 12/11/2024 | 905,6000 | 603.432,8055 | 7.798.017,5679 |
| PR 5.28 | 12/11/2024 | 904,7430 | 603.451,5364 | 7.798.056,0355 |
| PR 5.29 | 12/11/2024 | 909,6550 | 603.465,3579 | 7.798.047,6600 |
| PR 5.9 | 12/11/2024 | 908,8890 | 603.445,9824 | 7.798.010,1894 |
| PR 5.10 | 12/11/2024 | 914,8700 | 603.461,1383 | 7.798.002,1598 |
| PR 5.11 | 12/11/2024 | 918,0570 | 603.476,8404 | 7.797.993,6887 |